大环评审〔2024〕1-13号

- 大理白族自治州生态环境局

- 关于220KV东营输变电工程环境影响

- 报告表的批复

云南电网有限责任公司大理供电局：

你公司报批的《220kV东营输变电工程环境影响报告表》 （以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、220KV东营输变电工程变电站站址位于宾川县州城镇前所村东南侧方向约1.1km处；输电线路位大理州祥云县、宾川县境内。为新建工程。本项目新建主变规模：本期2×180MVA，终期3×180MVA；220kV出线：本期2回，终期8回；110kV出线：本期3回，终期14回；新建220kV线路总长度43.1km，线路途经宾川县州城镇、祥云县禾甸镇，新建2回220kV出线接入220kV莲花变，单回线路长度分别为21.5km（1km同塔双回路单边挂线+20.5km单回路）和21.6km（1km同塔双回路单边挂线+20.6km单回路），导线截面按2×400mm2选择；新建及改造110kV线路总长度24.7km，线路位于宾川县州城镇境内；无功补偿：本期6×12MVar，终期9×12MVar。项目总投资为28989万元，环保投资约136.2万元（本环评按照本期建设规模进行评价，该项目如续建其他工程，应重新开展环境影响评价工作并另行报批）。

项目立项已取得大理州发展和改革委员会《关于220千伏东营输变电工程建设项目核准的批复》（大发改基础〔2024〕113号）；项目线路路径方案已取得宾川县人民政府和祥云县人民政府原则同意项目站址及输电线路路径的复函。

在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。项目须严格执行环境保护的有关法律法规，项目《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

二、项目运营过程中应重点做好的工作

（一）项目建设必须符合国家、地方有关法律法规，以及电力、自然资源和规划、林草、水务、农业农村、交通等各相关行政管理部门的要求。项目涉及永久基本农田、公益林、生态保护红线，应按规定办理相关手续。

（二）进一步优化施工设计，加强施工期环境管理。优化施工方案和组织方式，加强施工人员和运行维护人员环保教育及管理，严格控制施工作业场地范围，严禁随意砍伐林木、捕杀野生动物，减少施工对植被和对野生动物栖息地的破坏；合理剥离、堆存表土，做好施工场地的水土保持工作，施工结束后及时对临时占地进行迹地清理和植被恢复，及时恢复其原有功能，有效防治项目施工引起的水土流失。施工废水经收集处理后综合利用，跨越或临近地表水体施工时，加强施工管理，严禁将废水、废渣等倾倒入水体；土石方等各类固体废物须得到妥善收集和处置，不得随意倾倒、堆放；合理安排施工时间，高噪声机械设备应尽量远离声环境敏感点，并加强运输车辆和施工人员管理，切实减轻施工废气和噪声对沿线环境保护目标的影响。

（三）严格落实电磁辐射和噪声污染防治措施。工程输电线路应严格按照相关要求进行架设，导线对地高度和敏感点距离应满足设计规范要求，确保变电站厂界噪声达标排放、区域电磁环境质量达标，确保项目环境保护目标声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，线路沿线工频电场和工频磁场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（四）加强运行期污水收集、处理设施管理维护，确保生活污水经处理达标后妥善利用。废旧蓄电池、变压器产生的废矿物油等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，规范建设事故油池和危废贮存设施，严格按规定收集、暂存、转运、处置，并建立相应的管理台账，及时委托有相应资质的单位进行妥善处置。

（五）加强环境管理，严格执行“三同时”制度，设立负责环境管理的专（兼）职机构，明确人员及职责；加强电磁辐射环境保护宣传工作，制定并落实环境监测计划，落实生态环境保护投资，确保环保措施的实施。

（六）按照相关要求，编制项目突发环境事件应急预案，并报大理州生态环境局宾川分局和大理州生态环境局祥云分局备案。按照应急预案要求落实风险防范措施，防范环境风险事故，确保项目安全运行。

三、工程部分线路涉及划定的生态保护红线范围、基本农田和省级公益林等敏感区域。项目设计阶段，应进一步优化工程线路布设方案，尽量避让以上区域，同时禁止在这些区域内布置施工营场地、表土堆场、弃渣场等临时工程设施。工程应切实落实有效的生态环境保护措施，减轻对区域生态环境的影响。如确实不能避让生态保护红线范围、基本农田和省级公益林等敏感区域，涉及这些区域的工程应依照相关法律法规和政策要求，向有关行政主管部门履行相关手续后方可动工建设，并按要求做好减缓、修复和补偿等措施。

四、该项目环境影响报告表批准后，若项目建设性质、规模、工艺以及污染防治措施等发生重大变动，应重新开展环境影响评价工作并另行报批。项目环境影响报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、你单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运行中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求组织竣工环境保护验收。

六、你单位接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表及批复送大理州生态环境局宾川分局和大理州生态环境局祥云分局，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

大理州生态环境保护综合行政执法支队按职责开展相关执法监管工作。大理州生态环境局宾川分局、大理州生态环境局祥云分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行辖区监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收等执法监管工作。

大理白族自治州生态环境局

2024年8月20日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，州建设项目环境审核受理中心，

- 州生态环境局宾川分局、州生态环境局祥云分局，四川省自然资源实验测试研究中心（四川省核应急技术支持中心）。

大理白族自治州生态环境局                 2024年8月20日印发