# 弥渡恒泰燃气服务项目收费标准表

| 燃气服务项目收费标准表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收费项目 | 单位 | 收费标准（元） | 安装范围 | 备 注 |
| （1） | 居民用户工程安装费： |  | - | 室外部分：中低压调压设施、低压阀井及配套设备、庭院中压燃气管及配套管件、出地钢塑转换接头、全防腐钢塑引入管、燃气管道标识、聚乙烯铜芯示踪线、聚乙烯警示带、单元立管阀门、防雷接头、钢制套管。 室内部分：户内立管及配套管件（热侵镀锌管）、分户表前球阀、IC卡燃气（2.5m³/h）、燃气表接头、灶前阀门(DN15)。 | 依据大发改价格[2020]438号文件执行 |
| ① | 普通住宅 | 一户一表 | 2600 |  | 配套商品房 |
| ② | 独栋住宅 | 一户一表 | 4900 |  | 独栋单体建筑或两层以上的独立产权住宅 |
| ③ | 老旧小区住宅 | 一户一表 | 3200 |  | 住建部门认定的老旧小区 |
| （2） | 室内个性化装： | 单位 | 公示价（元） | 型号 | 备 注 |
| ① | 不锈钢波纹管 | 米 | 50 | DN13-1F | 依据大发改价格[2020]438号文件，因设计规范和业主要求而采用其他材料时，费用另计，如因材料变更而设计施工工艺变更时，工艺费用另计。 |
| ② | 不锈钢波纹管接头 | 个 | 15 | RBG-I-13GI/2Z |  |
| ③ | 灶前定制不锈钢波纹管 | 根 | 38 | 600mm |  |
| ④ | 灶前定制不锈钢波纹管 | 根 | 52 | 1000mm |  |
| ⑤ | 灶前定制不锈钢波纹管 | 根 | 70 | 1500mm |  |
| ⑥ | 灶前定制不锈钢波纹管 | 根 | 86 | 2000mm |  |
| ⑦ | 双外丝底座阀 | 个 | 35 | DN15 |  |
| ⑧ | F型双螺纹表弯 | 个 | 40 | FB15*2W |  |
| （3） | 室内安全装置: | 单位 | 公示价（元） | 型号 | 备 注 |
| ① | 居民燃气报警联动装置 | 套 | 300 | JT-AT2005A/DN15 | 依据《云南省燃气管理条例》第三十八条 燃气使用场所应当按照国家标准安装安全装置。餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用；新建住宅使用管道燃气的，应当安装自动切断装置。 |
| ② | 自闭阀（灶具） | 个 | 150 | Z2.0TZ-15/15 | 依据《燃气工程项目规范》6.1.9 家庭用户管道应设置当压力低于限定值或者连接灶具管道的流量高于限定值时能够切断向灶具供气的安全装置。 |
| ③ | 自闭阀（热水器） | 个 | 150 | Z2.0TZ-15/9.5 |  |
| （4） | 厨电产品安装: | 单位 | 公示价（元） | 费用类别 | 备 注 |
| ① | 灶具 | 台 | 260 | 安装工时费 | 依据《云南省燃气管理条例》第四十二条 燃气燃烧器具生产单位、销售单位应当设立或者委托设立售后服务站点。从事燃气燃烧器具安装、维修的单位应当依法取得燃气燃烧器具安装维修资质；从事燃气燃烧器具安装、维修的人员，其职业技能应当符合国家标准或者经考核合格。 |
| ② | 热水器 | 台 | 458 |  |  |
| ③ | 抽油烟机 | 台 | 535 |  |  |